품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 월드컵대교 건설공사                                             점검일 : 2016. 11. 8

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표세부추진계획)을 각 항목별로 수치화하여 추진실적을 백분율(%)로 표기할 수 있도록 하기 바람.	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 효력이 상실된 구문서(품질관리계획서등)는 폐기 또는 식별가능 하도록 기록 관리 바람.	시정 검토
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦『기반구조관리상태 점검표』양식에 누락 된 간이화장실,난방시설을 점검표에 추가하여 점검 기록 관리 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ “교육훈련운영기준”과 “교육훈련계획서”를 일치 시키고 교육구분(직무,협력업체,공통)에 따른 교육대상자를 명확히 하고 2016년도 교육 훈련 운영계획 수립 시 누락 된 신규직원에 대한 공통 교육을 실시하고 교육결과 보고서를 작성하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 교좌받침 setting시 방석철근이 완전히 노출되도록 Bolck out을 하도록 작업 계획을 수립. ◦ 북단 램프D의 옹벽시공시 거푸집의 박리제를 바른 후 콘크리트가 타설될 수 있도록 계획 수립. (이채규 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“월드컵대교 건설공사”의 시공자인 삼성물산(주)와 감리자인 ㈜포스코엔지니어링에서 제시한

문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.