품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 지하철9호선 918공구 건설공사                                점검일 : 2017.5.8.~10

점검항목	점검사항	점검결과	판정
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에 대한 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통 관리기준을 설정하여 업무처리의 능률 향상과 통일을 기하기 바람	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 931정거장 되메우기는 요철이 생기지 않도록 수평을 유지하고 층다짐을 실시하여 물고임등이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다. ◦ 출입구등 협소공간에서는 장비등에의한 방수 보호재가 손상되지 않도록 주의 바랍니다. ◦ 정거장 측벽부 물고임부는 되메우기 된 일부를 치환하고 양질의 재료이상으로 되메우기 및 다짐바랍니다. (강병윤 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“지하철9호선 918공구 건설공사”의 시공자인 SK건설(주)과 감리자인 서영ENG에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.