투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	품질관리 현장확인(기동반 운영) 결과 알림(공릉2 빗물펌프장 및 면목4동 배수관로 설치공사)

1. 『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』 제12조(품질  관리 현장 확인 기동반 운영)에 의거『공릉2 빗물펌프장 및 면목4동 배수관로 설치공사』현장에 대한 품질관리 현장확인 기동반 점검 실시(2014.6.30)결과 시정할 내용을 다음과 같이 알려 드리오니,

2. 시공자는 지적사항에 대하여 감리 확인하에 조속히 시정하고  그 결과를 발주청에 제출(2부)하시기 바라며, 발주청에서는 시정조치 결과를 확인하여 우리 시험소(품질지도과장 참조)로 2014.7.30일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

< 지 적 사 항 >

○ 적정면적 시험실 확보

ㆍ건설기술 진흥법 시행규칙 별표5에 의거 적정 면적의 시험실을 확보 요망. (30㎡이상)

○ 품질관리자 선임 보완

ㆍ중급품질관리대상 공사에 요구되는 품질관리자를 선임 후 한국건설기술인협회에 현 근무처 신고 및 전문분야는‘품질시험’, 담당업무를 ‘품질관리’로 등재 필요.

○ 품질시험계획서 보완

ㆍ 건설기술 진흥법 시행령 별표9에 의거 재작성 요망.

○ 도로침하부분 조치 요망

ㆍ 면목4동 배수관로 설치 공사 구간중 도로침하 부분(동2로 횡단부분)에 대하여 조치 요망.  끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시시설관리공단이사장(강북공사관리처장),공릉2 빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 현장대리인
주무관			품질지도과장			품질시험소장
협조자	주무관
시행	품질지도과-1255	(	2014.7.2.	)	접수	방재시설부-5505	(	2014.7.2.	)
우	137-900	서울 서초구 우면동 15 (태봉로 131)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-6716,7	/전송	02-3462-7720	/		/	대시민공개