품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:돈화문 국악예술당 건립공사                                    점검일시:2014.11.5(수)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 계획시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람	조치 결과 제출
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(황치환)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질시험으로 등재하기 바람	조치 결과 제출
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	-