품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:면목2 주택재건축 정비사업                         점검일시:2014.8.18.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제15호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식)으로 콘크리트 타설을 제외하여 철근, 단열재, 시멘트벽돌, 타일 등을 포함 작성하기 바람	조치 결과 제출
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 어린이 놀이터구간 SOILNAIL 옹벽 물구멍 막힌 부분 보수 및 정비 바람(4개소) ○ 102동 15층 계단실 벽체 이어치기 조인트 보수 바람	별첨 사진