품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:석촌동 도시형 생활주택 신축공사                   점검일시:2014.9.15.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 시험․검사 실적보고서 보완 - 시험․검사 실적 보고서[건설사업관리 업무지침서 별지 제37호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제29호 서식)]는 품질시험계획서에 계획된 종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람.	조치 결과 제출
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 미작성 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식)으로 규격별로 구분하여 작성 관리 바람.	조치 결과 제출
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상6층 외부벽체 재료분리 및 철근노출부 보수 바람	별첨사진