품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:서울타워 본관동 리모델링 공사                            점검일시:2015.10.23.(금)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하고 시험계획 물량을 산출하여 시험횟수를 산정하고, 누락된 자재(탄소섬유시트, 합성목재데크 등) 포함하여 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	○ 품질시험․검사실적 보고서 보완 - 품질시험․검사실적 보고서는 품질시험계획서에 계획된 종별 및 규격별을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람.
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 건물외부 철재계단 녹발생부 방청처리 및 방수 실시 후 후속 공정을 진행 바람 ○ 4층 기존 창문벽체 골재알 제거 및 치핑실시 후 시멘트모르타르로 시공 바람	별첨사진