품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:문정지구 도시개발사업 단지조성공사               점검일시:2015.3.27.(금)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(이병철)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질시험으로 등재하여야 하는 점검일 현재 미등재
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 중로 2-1 보도 포장구간 PET메트 시멘트 페이스트 등 제거후 투수기층재 포설하기 바람 ○ 중로 2-5 PC-RC박스 접합부 치핑 실시 및 철근 이음 정밀 시공 바람 ○ PC암거 배면 호박돌 제거 층다짐 실시 바람 ○ 저류지 조경 옹벽 부직포 상단의 준설토 제거 바람	별첨사진