품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:강일지구 11단지 아파트 건설공사                           점검일시:2015.4.15.(수)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서의 시험종목 수정 바람 - 경량콘크리트패널 시험종목 KS규격으로 수정 (방청성능, 길이변화율 등 삭제 바람) - 경량콘크리트 블록의 단열성시험 삭제 바람 - 가스압접 1검사로트에 인장강도만 실시 바람 (항복점은 시험대상이 아님)
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	○ 시멘트액체 방수, 도막방수계(우레탄 2류) 시험성적서 확인 및 시험의뢰하기 바람
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 향후 골조공사시 제조회사별 시멘트 치환재료, 혼화재료(슬래그,플라이애쉬) 등 치환량 종류 확인하기 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	○ 콘크리트 압축강도의 지름 측정시 2회평균 단면적 산출 후 압축강도 시험기의 측정값을 기록서에 기록 후 계산하기 바람
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 1103동 옥상외벽 재료분리 부분 무수축 모르타르로 보수 바람 ○ 1103동 9층 베란다실 하부 벽체 철근노출 및 재료분리 부분 보수 바람 ○ 1101동 8~9층 계단 이어치기부분 틈새 보수 바람 ○ 1101동 9층 계단 경사부 바닥 유로폼 제거 및 재료분리 부분 보수 바람	별첨 사진 참조