품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:내곡 도시형 생활주택 건설공사                                점검일시:2015.4.21.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 한국산업규격(KS규격)집 추가 구비 - 현장에서는 KS규격 자료를 확보하여 품질시험 및 검사에 필요한 사항을 바로 확인할 수 있도록 추가 구비하기 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상5층 E/V 벽체 철근에 붙은 콘크리트페이스트 제거 및 이어치기전 치핑실시 후 콘크리트 타설 바람 ○ 지하 주차장 램프 외벽 누수 부분 보수 바람	별첨 사진 참조