품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:오피스텔 및 도시형생활주택 신축공사                      점검일시:2015.7.14.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(정래성, 김주용)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리 전문분야는 건축품질시험으로 등재 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 자재인양구 OPEN 주변 균열발생부 보수 바람 ○ 벽체 하단부 LEVEL 조정에 따른 이격부위 metal lath 충전 불량부 보수 및 향후 metal lath를 90°로 굽혀서 시공 바람 ○ 전기박스 등 벽체 개구부 수평․수직근 절단부 주변 경사보강근 외 추가 보강 바람 ○ 18층 바닥 벽체 콘크리트 타설 전 치핑 및 거푸집에 부착된 시멘트페이스트 청소 후 시공 바람 ○ 17층 E/V 앞 벽체 재료분리 보수 바람 ○ 15층 계단 벽체 이어치기부분 틈새부 보수 바람	별첨사진