품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마곡 미르웰 플러스 오피스텔 신축공사                     점검일시:2015.7.9.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술진흥법시행령 제89조 2항 별표9에 따라 작성하고 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 시험계획횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 중국산 철근의 자재공급원 승인 서류 보완 바람 ○ 외벽 석재 고정 파스너의 구조검토(앙카 인발, 전단 등) 실시 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상2층 보(Girder) 철근노출 및 재료분리 부분 무수축 모르타르로 보수 바람 ○ 외벽 마감공사 단열재 틈새부분 밀착 시공 바람	별첨사진