품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:경의선 숲길 공원조성공사                                   점검일시:2015.9.8.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 건설사업관리업무지침서 별지 제15호 서식으로 시험․검사구분, 시험기준 등을 명확히 하여 작성 관리하기 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 이중벽관 등)는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 누락된 자재(앵글, 방수시트 등)를 포함 작성 관리 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 원효로 구간 플랫폼 기초철근 배근시 피복두께(10cm) 유지하도록 스페이셔를 눕히지 말고 세워서 시공 바람	별첨사진