품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:서울지하철9호선 3단계 궤도공사(2공구)                   점검일시:2016.12.5.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자경력사항 보완 - 품질관리자(김동욱, 강현도)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재하고 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미등재 됨
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 938정거장 상선 40k 963지점 분기구 안티크리퍼 볼트 피치 확인 바람