품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:학교법인 동양학원 증축공사                                점검일시:2016.3.22.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장 시험구분에 의뢰시험만 기재하고 있으나 현장시험, 성적서 대체분을 포함 작성 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지하1층 지붕정원 알루미늄 창호 하단부 콘크리트 바닥면과 접하는 부위에 방수몰탈을 사춤하고 외부에 우레탄 방수 조치 바람 ○ 지하1층 복도상부 천정부 배관(냉매배관) Line이 겹치지 않도록 하고 배관 받침부 보호조치 바람 ○ 지하1층 주방입구 벽체상부 배관 설치 후 OPEN 된 배관 주위 밀실하게 몰탈이나 적합한 자재로 채움 시공 바람 ○ 지상1층 운동장 서측부 부순골재에 혼입된 토사 제거 후 후속 공정 진행 바람	별첨사진