품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:용비교~행당중간 도로개설공사                                점검일시:2016.3.24.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(목재데크, 차량방호책 등) 및 공종(PEM, PRN 옹벽 등)을 포함하여 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 용비교 확장부 종방향 신축이음 채움콘크리트 부위 균열발생구간 보수계획 수립 조치 바람 ○ 용비교 방호난간 균열방생 부위 최종 진행여부 확인 후 보수 바람 ○ 시점부 보도구간 사면에서 토사가 흘러내리지 않도록 정비 바람 ○ 용비교 확장부 교량신축장치 기능이 원활하도록 이물질 제거 바람	붙임 사진 참조