품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:청진구역 제17지구 도시환경정비사업                         점검일시:2016.5.17.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(이정후, 김춘상)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 당해현장으로 등재함은 물론 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하여야 하나 점검일 현재 미등재 되어 있으니 보완하기 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제15호 서식에 의거 콘크리트틀 제외한 자재에 대하여 시험기준 및 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상11층 슬래브 단부 철근 스페이셔 설치 바람 ○ 지상11층 플랫슬래브 연쇄붕괴를 방지하기 위하여 기둥 주철근 안쪽으로 슬래브 하부 철근 보완 바람 ○ 지상 11층 계단 절곡부 철근 상호 정착시켜 배근하기 바람