품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마곡지구업무시설(오피스텔) 및 근린생활시설 신축공사        점검일시:2016.5.19.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 누락된 자재(데크플레이트, 지수판 등)를 포함하여 시험계획회수를 산정 작성하기 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 설계량, 출고일, 출고량 등을 기재하여 작성 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 건물지상 오피스텔 각세대 내 화장실 및 PD(Pipe Duct)의 0.5B 시멘트벽돌쌓기 통줄눈 및 줄눈 사춤의 미흡한 부위를 보완시공 바람 ○ 0.5B 시멘트벽돌쌓기 벽체에 전기 및 통신 등 배관 시공으로 통줄눈 시공부위는 메탈라스 등의 보강 시공 바람