품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:수송스퀘어 증축공사                                        점검일시:2016.9.29.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제15호 서식에 의거 시험검사 구분(현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체), 시험기준을 명확히 하여 작성 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 자재(철근 등)의 시험계획 횟수는 개정된 건설공사 품질관리 업무지침(‘15.6.30)에 맞게 산출하고, 누락된 자재(데크플레이트, 경량철골 등)를 포함 작성하기 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 비 KS제품(롤 방충망 등)은 제3의 공인된 시험기관에 시험성적을 확인하고 사용하기 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 증축부분 옥상 방수쉬트 보호재 틈새부 빗물이 들어가지 않도록 보수 바람 ○ 14층 천정부 강재 내화뿜칠 탈락부 보수 바람	별첨 사진