「품질시험소 옥상녹화·텃밭조성 공사」

예비준공검사 결과

□ 지적사항

구 분	내 용	비 고
지적 사항	- 억새(30분얼)는 독립 식재 보다는 모아심기 하여 볼륨감 있게 식재보완 - 엣지 부분 부직포가 노출이 되지 않게 보완