지적사항 조치
■ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사 ■ 점검일시 : 2014. 05. 19 ■ 점 검 자 : 품질시험소 품질지도과 김현호 , 고동오 ■ 점검내용 : 서울시품질시험소 품질관리 현장확인(기동반 운영)
No	위 치	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1	928정거장 #5번출입구	정거장 외벽 방수매트가 파손 되어 보수필요	정거장 외벽 벤토나이트 매트 손상부위 재시공 완료.

지 적 사 항
조 치 결 과