풍수해(침수) 우려대상 관리카드

區 分	位 置	面積(㎢)		家口(世帶)		常駐人口(名)
對 象 (행당동)	성동구 행당1동 292-9 ~ 298-117일대	0.01		350		875
地域與件및 豫想脆弱要因	행당1동 저지대 지역으로 집중 호우시 하수관 역류로 인한 지하주택 및 저층 가옥 침수 우려됨
빗물 펌프장	행당동빗물펌프장	주민피난대피소			무학여중고 행현초등하교
過去浸水事例	- 2011. 7. 28 ~ 29 호우로 상가 및 건물 일부침수(58mm) - 2009. 7. 9 도로 통제 및 가옥 침수(최고 250mm, 시간당 50mm이상)
강수량별대책	․1단계 : 호우주의보 - 6시간 70mm이상 예보 시 - 12시간 110mm이상 예보 시		사전예방순찰, 인명구조, 배수지원 등
	․2단계 : 호우경보 - 6시간 110mm이상 예보 시 - 12시간 180mm이상 예보 시		사전예방순찰, 침수예상시 대피경보, 인명구조, 배수지원 등