붙임1		풍수해 대비 점검표

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 건축·조경분야
- 벽체 균열 및 변형(배부름 등) 발생 여부
- 바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부
- 철재 부식 발생 여부
- 화단 경계석 및 보도블럭 상태
- 건물 외부 석재 유리 등 마감상태
- 창문과 캐노피 누수 여부
- 외부시설물 바람에 의한 전도 여부
- 비상용 모래주머니 확보 여부
- 교목 등 지주목 점검상태
○ 기계분야
- 배수펌프 작동상태 여부
- 옥상 루프 드레인 막힘 여부 및 청소
- 지하3층 집수정 수위조절기 작동 여부 및 청소
- 옥상 기계설비 고정 상태 여부
- 비상용 배수펌프 작동 여부
- 우수집수조 설비 기능이상 여부

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 전기·통신분야
- 외등, 수목등, 입간판의 기능 및 고정 상태
- 태양광설비의 고정 및 파손 상태
- 배수용 비상발전기 상태 여부
- 피뢰침, 안테나의 기능 및 부착 상태
- 전기통신 맨홀의 침수 여부 및 배수 작업
○ 소방분야
- 배연창 개폐상태 및 누수 여부
- 비상계단 제연 배기펜 작동 및 부착 상태
○ 공통
- 구역별 배수구 점검 시행

구분	점검자	확인자
건축·조경
기계
전기
통신
소방
차 장 :		(인)
팀 장 :		(인)

붙임2		안전점검 및 조치 사진