풍수해 대비 취약시설 일제점검

(응봉공원)

□ 점검대상 시설물현황

○ 시설점검내역

구 분	개 소 수	비 고
시 설 물	57개소	테니스장, 의자, 간판 등
수 목	2개소	남․북 녹지대

○ 공사장 : 없음

□ 점검개요

○ 점검 및 점검결과

- 점검일시 : 2014. 7. 7 ~ 7. 10

- 점검반편성 : 1개조 3명

구분	점검대상	편성인원	점검반	비고
1조	공원시설물	3명	- 조장 : 배양일 - 조원 : 이영귀, 최인묵

- 점검내용

․ 고정시설 안전부착 및 작동여부

․ 지지목 고정여부

․ 재난복구 장비 가동확인

․ 사면지 및 옹벽주변 배수로 정비 등

○ 조치사항

- 시설물 파손시 긴급 기동반 자체운영

- 배수시설(배수로 및 맨홀) 토사 및 낙엽제거

- 키큰나무 도복피해 예상지역 수목 지주목 정비 등

□ 시설물 점검결과

○ 시설물점검 및 적출수량 내역

구 분	시설물명	점검개소수	적출건수	조치건수	비 고
계		59	3	3
1	테니스장	1	0
2	다목적구장	1	0
3	배드민턴장	2	0
4	게이트볼장	3	0
5	트랙	1	0
6	나무의자	10	0
7	야외무대	2	0
8	안내간판	8	0
9	공원등	10	0
10	CCTV	4	0
11	정자	5	0
12	농구장	2	0
13	어린이놀이터	2	0
14	지압보도	2	0
15	운동시설	4	1	1
16	경사로데크	1	0
17	수목	2	2	2

□ 향후 조치계획

○ 시설물 파손시 긴급 응급조치하고 자체 정비가 어려운 사항은

서울숲 보수기동반 인력 활용 정비

○ 재난복구장비(기계톱, 삽, 모래주머니 등) 사전점검

○ 시설물 파손 및 인명피해 발생시 인근 유관기관과 업무협조

○ 비상 연락체계 구축 등

【붙  임】

연번	부서명	시설물명	위 치	점검결과	조치사항	점 검 자
						직성명	핸드폰
1	응봉공원	테니스장	공원내	이상없음	-	최인묵	*************
2	“	다목적구장	“	이상없음	-	최인묵
3	“	트랙	“	이상없음	-	최인묵
4	“	나무의자	“	이상없음	-	최인묵
5	“	안내간판	“	이상없음	-	최인묵
6	“	공원등	“	이상없음	-	최인묵
7	“	CCTV	“	이상없음	-	최인묵
8	“	경사로데크	“	이상없음	-	최인묵
9	“	야외무대	“	이상없음	-	이영귀	*************
10	“	정자	“	이상없음	-	이영귀
11	“	지압보도	“	이상없음	-	이영귀
12	“	배드민턴장	“	이상없음	-	이영귀
13	“	게이트볼장	“	이상없음	-	이영귀
14	“	농구장	“	이상없음	-	이영귀
15	“	어린이놀이터	“	이상없음	-	이영귀
16	“	운동시설	“	-	부품교체	이영귀
17	“	수목	“	-	지주목설치	이영귀