풍수해 대응장비 확인점검 결과

1.점검결과

장비명	규격(용량)	구입년도	작동상태		비 고
			양호	불량
수중펌프	1.75kw	2015	0
수중펌프	1.75kw	2015	0
수중펌프	0.66kw	2015	0
수중펌프	0.66kw	2015	0
동력절단기	4.8kw	2015	0
체인톱	3.2hp	2015	0
구명조끼	50N	2017	0

2.점검사진

수중펌프	동력절단기
체인톱	구명자켓