분야별 주요 안전점검사항

구분	주 요 점 검 사 항	비고
토 목 분 야	○ 토목구조물의 손상상태 ○ 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등 ○ 지하차도･터널시설물의 누수 및 벽체 변형유무
상수도 시설물 분 야	○ 구체의 손상(균열 등)유무와 누수 발생 유무 ○ 배수지,가압장 주변 절․성토사면 및 기초지반의상태 ○ 주변 배수시설 상태 ○ 피뢰기(LA) 이상유무 및 비상전원 이상유무 ○ 주변 옹벽의 상태 및 상부 배수 이상유무 ○ 펌프실의 침수우려 유무 ○ 구내도로 등의 상태
건 축 분 야	○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 주계단․벽체 변형 및 균열 상태 ○ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위･변형･휨 상태 ○ 조명, 무대시설, 광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크･물건 적치 등 과하중 상태 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

구분	주 요 점 검 사 항	비고
기 계 분 야	○ 배관의 파손･누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 오･폐수처리시설 가동상태 ○ 기계식주차시설, 주차타워 등의 안전관리 실태 ○ 승강기 및 엘리베이터 안전검사필증 부착여부
전 기 분 야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정여부 ○ 전식 시설물 전위측정 결과
가 스 분 야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡･배기구시설 설치 상태 ○ 가스관 부식 및 손상여부
기타	○ 수방자재 비축 상태 등 ○ 직원, 동원업체 등 비상연락망 정비 여부 등

풍수해 대비 정수센터 점검표(시설․수질 분야)

아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
계획수립 등	․ 풍수해 대책 계획수립 여부 ․ 수방자재 비축 상태 ․ 동원업체 등 비상연락망 유지 여부
토목 분야	․ 침하, 기울어짐 등 발생여부 ․ 주변지반 부분 침하 또는 융기현상 발생여부 ․ 주변 배수시설의 관리상태(배수로,측구) ․ 균열과 배부름 등 발생여부
취, 정수장 주변 시설	․ 배수시설(배수로, 측구)의 이상유무 ․ 도로 융기 발생 여부(도로시설)
관로시설	․ 도수관로, 송수관로, 연결관로 누수여부 ․ 관 보호공 변형 및 누수 발생유무 ․ 각종 밸브실 손상발생 여부
정수처리 및 수질관리 실태	․ 침전지, 여과수, 정수( 탁도, pH 등 ) ․ 정수약품 관리상태 및 적정주입 여부 ․ 염소시설 관리실태 ․ 여과사 적정관리 및 역세척 상태 ․ 수질자동측정기 관리 실태

2018.  .  .

생산부  직      성명          (인)   정수센터  직      성명          (인)

생산부  직      성명          (인)   정수센터  직      성명          (인)

풍수해 대비 정수센터 점검표(기계분야)

아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
취수펌프장	․ 모터펌프, 진공펌프 가동상태 등 이상 유무 ․ 이동밴드 스크린 정상 작동여부 ․ 밸브 작동상태 및 누유, 누수 등 ․ 배수펌프 자동운전 작동상태 등
송수펌프장	․ 모터펌프 가동상태 등 이상 유무 ․ 밸브 작동상태 및 누유, 누수 등 ․ 배수펌프 자동운전 작동상태 등
수처리 기기	․ 혼화기, 응집기, 슬러지수집기, 송풍기, 역세척펌프 등 정상 작동 상토 ․ 기타(윤활유, 누유 등)이상 여부 등
약품투입기 등	․ 약품 이송펌프, PAC투입기, NaOH투입기 활성탄투입기, 소석회투입기, CO2투입장치 ․ 기타(약품, 누유 등)이상 여부 등
배출수 처리시설	․ 탈수설비, 슬러지 및 약품 이송펌프, 농축조 슬러지수집기 정상 가동상태 등 ․ 가타(윤활유, 누유 등)이상 여부
기타 시설	․ 안전난간 및 발판 관리상태 ․ 크레인 및 호이스트, 압력탱크 안전검사 사항 및 유지관리상태 ․ 염소투입설비 및 중화설비 이상 유무 ․ 수충격 완화설비 ․ 감속기 등 각종 기계류 누유 여부 ․ 기타 유지관리상태 등

2018.  .  .

생산부  직      성명          (인)   정수센터  직      성명          (인)

생산부  직      성명          (인)   정수센터  직      성명          (인)

풍수해 대비 정수센터 점검표(전기분야)

아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
수전선로	• 인입선로 케이블 표지판 설치상태 • 지하맨홀 인입선로 지지금구, 옵셋상태 • 기타 수변전실 주변 배수상태 등
수변전설비 (개폐기,휴즈류,차단기 등)	• 각종 지시계기 및 표시장치 동작상태 • 변색•변형이나 오손•소손 여부 • 코로나 등 이상음 발생 여부 등 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
변압기	• 접속부 조임상태 및 기초상태 • 유량 적정 및 누유 여부 • 절연유 유출방지시설 운용상태
현장 조작반	• 각종 지시계기 및 표시장치 동작상태 • 변색•변형이나 오손•소손 여부 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
예비전원 설비	• 계기 및 표시등 정상 여부 • 정류기,UPS 및 축전지 관리상태 등
피뢰 및 접지설비	• 피뢰 및 접지시설 정상 설치 여부 • 기타 문제점 및 보완상태
제어 계측설비 및 CCTV	• 시스템 정상 동작상태 여부 • 기타 문제점 및 보완사항 등
소방설비	• 비상유도등 정상작동 여부 • 비상유도표지 관리상태 등
예비자재 및 비상열락망	• 예비자재 비축 상태 • 비상열락망 정비상태
기 타	• 전식시설물 전위측정 결과

2018.  .  .

생산부  직      성명          (인)   정수센터  직      성명          (인)

생산부  직      성명          (인)   정수센터  직      성명          (인)

풍수해 대비 점검사진

아리수정수센터

사진설명
사진설명