※ 풍수해 수방장비 점검 결과 보고(신트리)

연 번	안전센터	수방장비 점검 이상유무	현장 사용 수방장비 미회수 내역	수방장비 점검 사진
1	신트리119안전센터	수중펌프 10개 중 2개 고장 가반식 펌프 1개 이상없음	미회수 내역 없음