풍수해(침수) 우려대상 관리카드

區 分	位 置		面積(㎢)	家口(世帶)		常駐人口(名)
對 象 (가락지하보차도)	송파구 가락동 479
地域與件및 豫想脆弱要因	지하보차도로 집중호우 경우 침수 우려
빗물 펌프장	탄천		주민피난대피소		올림픽공원
過去浸水事例	ㅇ 없 음
강수량별대책	․1단계:호우주의보 - 12시간당80~ 150mm미만	예방순찰, 배수지원, 침수예상시 대피경보
	․2단계:호우경보 - 12시간당80~ 150mm이상	예방순찰, 침수예상시 대피경보, 배수지원

풍수해(침수) 우려대상 관리카드

區 分	位 置		面積(㎢)	家口(世帶)		常駐人口(名)
對 象 (송파지하보도)	송파구 가락동 95-2앞
地域與件및 豫想脆弱要因	지하보도로 집중호우 경우 침수 우려
빗물 펌프장	탄천		주민피난대피소		올림픽공원
過去浸水事例	ㅇ 없 음
강수량별대책	․1단계:호우주의보 - 12시간당80~ 150mm미만	예방순찰, 배수지원, 침수예상시 대피경보
	․2단계:호우경보 - 12시간당80~ 150mm이상	예방순찰, 침수예상시 대피경보, 배수지원

풍수해(침수) 우려대상 관리카드

區 分	位 置		面積(㎢)	家口(世帶)		常駐人口(名)
對 象 (공사장)	가락시장현대화사업1단계(가락동 600번지)
地域與件및 豫想脆弱要因	대형공사장으로 집중호우 경우 침수 및 붕괴 우려
빗물 펌프장	탄천		주민피난대피소		올림픽공원
過去浸水事例	ㅇ 없 음
강수량별대책	․1단계:호우주의보 - 12시간당80~ 150mm미만	예방순찰, 배수지원, 침수예상시 대피경보
	․2단계:호우경보 - 12시간당80~ 150mm이상	예방순찰, 침수예상시 대피경보, 배수지원

풍수해(침수) 우려대상 관리카드

區 分	位 置		面積(㎢)	家口(世帶)		常駐人口(名)
對 象 (공사장)	서울동남권물류단지 (장지동 674번지일대)
地域與件및 豫想脆弱要因	대형공사장으로 집중호우 경우 침수 및 붕괴 우려
빗물 펌프장	탄천		주민피난대피소		올림픽공원
過去浸水事例	ㅇ 없 음
강수량별대책	․1단계:호우주의보 - 12시간당80~ 150mm미만	예방순찰, 배수지원, 침수예상시 대피경보
	․2단계:호우경보 - 12시간당80~ 150mm이상	예방순천, 침수예상시 대피경보, 배수지원

풍수해(침수) 우려대상 관리카드

區 分	位 置		面積(㎢)	家口(世帶)		常駐人口(名)
對 象 (공사장)	동남권유통단지2-2블럭 (문정동 297번지)
地域與件및 豫想脆弱要因	대형공사장으로 집중호우 경우 침수 및 붕괴 우려
빗물 펌프장	탄천		주민피난대피소		올림픽공원
過去浸水事例	ㅇ 없 음
강수량별대책	․1단계:호우주의보 - 12시간당80~ 150mm미만	예방순찰, 배수지원, 침수예상시 대피경보
	․2단계:호우경보 - 12시간당80~ 150mm이상	예방순천, 침수예상시 대피경보, 배수지원

풍수해(침수) 우려대상 관리카드

區 分	位 置		面積(㎢)	家口(世帶)		常駐人口(名)
對 象 (공사장)	친환경농산물집배센터 (가락동 600번지)
地域與件및 豫想脆弱要因	대형공사장으로 집중호우 경우 침수 및 붕괴 우려
빗물 펌프장	탄천		주민피난대피소		올림픽공원
過去浸水事例	ㅇ 없 음
강수량별대책	․1단계:호우주의보 - 12시간당80~ 150mm미만	예방순찰, 배수지원, 침수예상시 대피경보
	․2단계:호우경보 - 12시간당80~ 150mm이상	예방순천, 침수예상시 대피경보, 배수지원