풍수해 대비 주요 수해취약 공사장 점검결과

□ 세부 지적사항(하천변 공사)

연번	공사명	점검결과 (지적사항)	조치결과 (조치계획)	비 고
1	우이~신설 도시철도민간투자사업 (1공구)	작업중인 인수천 복구구간 마무리 요망	인수천 상류부 복구 완료하였으 며, 하류부(L=18m) 구간은 ‘15.07.10까지 완료 예정임

								NO	8		관리청 (조치부서)		도기본 (도철 사업부)	위치	우이~신설 도시철도 민간투자사업 (1공구)
								분야	하천
								지적사항 (사진설명)				인수천 복구구간 조속 마무리 요망
								정비전
								정비중