플라즈마소독기 고장 내역

〇 고장내역 : 부품(버큠씰)의 노후로 인해 진공상태 불능

〇 기    종 : lowtem crystal 의 부품 seal

사 진