[붙임 4]

피난·방화시설 불시단속 결과보고서

□ 단속개요

○ 기  간 : 2014. 8. 4. ∼ 8. 22

○ 대  상 : 31개소

○ 인  원 : 3개반 6명

□ 추진결과 (실시 : 31개소,  미실시 : 0개소)

○ 양  호 : 31개소

○ 불  량 :  0개소 (현지시정 5개소 5건)

□ 분야별 주요 불량내용

연번	대상물	위치	용도	지적사항	조치내용	비 고
1	예다운 어린이집	연서로3길 30	어린이집	1~2층 계단상 빈박스 적치	현지시정
2	샘터어린이집	서오릉로11길 18	어린이집	1층 비상구~외부 통로상 놀이기구 적치	현지시정
3	에버그린 데이케어센터	서오릉로15길 5-11	노인복지 시 설	1~2층 계단상 장애물 설치	현지시정
4	누오어린이집	서오릉로17길 10-5	어린이집	3층~옥상 통로상 놀이 기구 적치	현지시정
5	가온어린이집	서오릉로9길 18	어린이집	5층~옥상 통로상 물건적치	현지시정
6
7
8

□ 문제점 및 개선사항

○ 애로사항 및 문제점

○ 향후 개선대책