붙임 4

피난·방화시설 불시단속 결과보고서

□ 단속개요

○ 기 간 : 5.19~6.23

○ 대 상 : (주)COSTCO 양재점외 25개소

○ 인 원 : 108명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 :  26개소 중 양호 26개,  불량  0개, 미실시 0 개

2. 세부점검 결과

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계
백화점
할인점	6	6	0					1
복합쇼핑몰
복합영화상영관
다중이용업소	2	2	0
기타	18	18	0					3

□ 문제점 및 개선사항

○ 애로사항-불시 점검관계로 관계인 부재 및 업소 시건 상태로 점검이 어려움

○ 문제점-관계자가 수시로 점검 및 수리조치를 하고 있으나 단순절도,손괴 등 외부인에 의한 불용상태가 많음

○ 향후 개선대책

1. 각종 유도등에 보호망을 설치하여 손괴방지

2. 소화기에 고유번호 기재 및 관련기관(경찰)에 전산화하여

망실 방지

□ 분야별 주요 불량내용

(000소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서