붙임 4

피난·방화시설 불시단속 결과보고서

□ 단속개요

○ 기 간 : 2015. 3. 9. ~ 4. 29

○ 대 상 : 79개소

○ 인 원 : 6개조 12명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 : 79개소 중   양호73개,  불량 5개, 미실시 1개(내부수리중)

2. 세부점검 결과

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	78	73	5		5
백화점	1	1
할인점	0	0
복합쇼핑몰	0	0
복합영화상영관	2	2
다중이용업소	72	67	5		5
기타	3	3

□ 문제점 및 개선사항

○ 소방특별조사 대상은 비상구 불시단속에서 제외필요

□ 분야별 주요 불량내용

(동작소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
유흥주점	준코	주방 자동확산소화기 미설치	조치명령서 발부	동작소방서
유흥주점	초콜릿	주출입구 유도등 불량	조치명령서 발부	동작소방서
일반 음식점	세종대왕숯불갈비	2층 창가쪽 비상구 유도등 탈락	조치명령서 발부	동작소방서
유흥주점	아우디	피난유도선 점등 불량	조치명령서 발부	동작소방서
유흥주점	코비노래타운	휴대용비상조명등 건전지 불량 및 피난유도선제어기 예비전원 불량	조치명령서 발부	동작소방서