피난·방화시설 현지확인 조사서

대상명	롯데마트(강변점)		위 치	광진구 구의동 546-4
대표자	심 재 섭	전화번호	3424-2506		업 종	판매시설
규 모	양식 RC조 9 / 2층, 연면적 4,122㎡ (일부일 경우 : 사용 층 지하 2층 , 사용면적 458㎡)
점검자	소 방 경 김 옥 석

관리실태 및 운영사항 확인
확인 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄, 훼손, 변경행위	폐쇄, 훼손, 변경행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	특이사항 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 부적정성 발견치 못함
방화셔터 작동여부	정상 작동됨
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	관계인 교육 및 안내문 배부 실시
참 고

확 인 일	확 인 자	팀 장	과 장	서 장