피난·방화시설 현지확인 조사서

대상명	SK네트웍스(주) 워커힐호텔		위 치	서울시 광진구 워커힐로 177
대표자	한종무	전화번호	450-4370		업 종	숙 박
규 모	R.C 15/4 층, 연면적 165,552㎡

관리실태 및 운영사항 확인
확인 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄, 훼손, 변경행위	폐쇄, 훼손, 변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	장애물 적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정함
방화셔터 작동여부	정상 작동됨
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 대피로 상시 확보상태 유지토록 지도함(4명)
참 고	특이사항 없음

확 인 일	확 인 자	팀 장	과 장	서 장
2016. 1. 26	경. 임남길