피해경감계획서 검토 의견

연번	건축물명	검토결과 (적격,부적격)	현 행	부적격 시 검토희견	비고
1	방배디오슈페리움1차 (서초대로 3-4)	적격	피난시설 및 피난유도계획		피난시설 및 피난유도계획 도면작성 요망
		적격	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원
2	구산타워 (방배천로 91)	적격	피난시설 및 피난유도계획		피난시설 및 피난유도계획 도면작성 요망
		적격	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원
3	SK리더스뷰 (파스텔시티) (방배천로 11)	적격	피난시설 및 피난유도계획
		부적격	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원 첨부
4	서초동 동일하이빌 (서초대로 240)	부적격	피난시설 및 피난유도계획	테러,침수 시 피난시설 및 피난유도계획 작성요망 (화재,지진 시 작성됨)
		부적격	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원 첨부
5	서초프라자 (서초대로 286)	적격	피난시설 및 피난유도계획		피난시설 및 피난유도계획 도면작성 요망
		적격	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원
6	삼성전자 서초사옥 (서초대로74길 11)	적격	피난시설 및 피난유도계획
		부적격	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원 첨부

연번	건축물명	검토결과 (적격,부적격)	현 행	부적격 시 검토희견	비고
7	아라타워 (서초대로77길 3)	적격	피난시설 및 피난유도계획		피난시설 및 피난유도계획 도면작성 요망
		적격	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원
8	센트럴시티 (신반포로176)	적격	피난시설 및 피난유도계획
		적격	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원
9	국제전자센터 (효령로 304)	적격	피난시설 및 피난유도계획		피난시설 및 피난유도계획 도면작성 요망
		적격	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원
10	양재한신휴플러스 (강남대로 224)	적격	피난시설 및 피난유도계획		피난시설 및 피난유도계획 도면작성 요망
		적격	초고층 건축물등의 층별 용도별 거주밀도 및 거주인원