『필로티 건축물 주차장』화재 안전대책 추진 결과

가연성 외장재 사용 필로티 건축물 1층 주차장에 대한 선제적 화재

예방으로 다수 인명피해를 방지하고자 추진한 안전대책 결과임.

	Ⅰ		추진개요

□  기    간: 2023. 2. 6.(월) ~ 2. 24.(금)  3주간

□  대    상: 13개소(가연성 외장재 필로티 건축물)

□  추진내용: 서한문발송, 안전컨설팅 및 교육·홍보

	Ⅱ		추진결과

□  필로티건축물 화재안전관리 안내문 전 대상 발송(2.8.)

❍ 1층 주차장 쓰레기 적치·흡연 등 금지 안내, 전기차 등 충전시설 안전 안내

❍ 옥상문 개방 또는 자동개폐장치 설치 안내 등

□  입주민 화재안전을 위한 컨설팅 제공(3개소 5명)

❍ 컨설팅 제공(2.21): 예방팀장, 소방시설지도관(위.박창훈)

- 지상1층 주차장내 가연물 적재유무 확인 등 위험요소 제거

- 필로티 주차장 건물 화재위험성 및 예방을 위한 안전수칙 교육 등

수유동 47-63	수유동 173-13	우이동 5-1

□  입주민 등 대상 안전지도 및 홍보

❍ 관할 별 펌프차량 활용 현장 방문·확인 및 지도(13개소 21명)

- 화재안전, 적치물 적재금지, 초기대응 및 소방시설 사용 등 교육

현장대응단(2.9/2.15/2.22)			우이119안전센터(2.14~2.15)			미아119안전센터(2.7)

* 대상中 미아동 460-110 담향채(폐업 후 신축 ‘유병원’-관계자 안전당부 실시)