2018년 하반기
『비상소화장치 주민합동훈련 및 정비』계획

은평소방서 재난관리과

비상소화장치 주민합동훈련 및 정비 계획

비상소화장치 인근 의용소방대 및 주민들을 대상으로 비상소화장치 사용 훈련 및 교육을 통해 주민 자율소방 역량을 강화하고 주민생활의 안전을 도모하고자 함

Ⅰ		기 본 방 침

❏ 소방 활동상 여건이 취약한 지역에 우선 설치된 비상소화장치 유지관리

❏ 항시 사용가능토록 주변 주․정차 금지 및 쓰레기 등 장애물 제거

❏ 지역 주민들에게 활용 방법 교육 실시 등

Ⅱ		보 유 현 황

(단위 : 개소)

안전센터 대 상	계	현장대응단	녹 번	역 촌	수 색
비상소화장치	76	33	14	11	18

Ⅲ		비상소화장치 사용 훈련 및 교육

❏ 훈련 기간 : 2018.09.17.(월) ～ 10.19.(금) / 5주간

❏ 훈련 대상 : 비상소화장치 76개소

❏ 훈련 및 교육내용

○ 119화재신고 및 소방차 유도 요령

○ 소화기 사용법 및 비상소화장치 사용 초기 진화요령

○ 평상시 비상소화장치 관리요령

○ 비상소화장치 주변 장애물제거 및 불법 주․정차 금지 주민계도

○ 화재예방 교육 및 소방홍보 등

Ⅳ		비상소화장치 점검 및 정비

❏ 비상소화장치 점검 및 정비

○ 화재발생시 신속하게 사용할 수 있도록 관창 및 적재수관 일제 정비

- 적재된 관창 및 수관 활용하여 방수 실시

- 노후되거나 사용 불가능한 관창 및 수관은 즉시 교체

○ 함 파손 및 적재비품 손․망실 여부 및 청소 등

- 녹 발생(열쇠 포함), 함에 광고물 부착여부 확인 및 제거조치

○ 적재비품 사용가능 여부 및 소방호스 적재상태 확인

- 소방호스 적재는 5본, 3본 접은 수관, 2본은 1본씩 접은 수관 또는

두겹말이로 묶어서 적재

○ 함 주변 쓰레기 방치여부 등

○ 비상소화장치 설치위치 변경 및 추가설치 여부확인

- 지역환경 변경에 따른 불필요한 비상소화장치함 이설 필요여부 점검

❏ 비상소화장치함 전면에 소화전 사용법 및 위치 안내도 교체

- 기존 설치하였던 사용법 및 위치도 정확하게 부착하였는지 확인

Ⅵ		행정사항

❏ 각 비상소화장치 훈련 일정은 의용소방대 및 지역 주민 등과 협의하여 실정에 맞게 자체계획 수립, 훈련출소 전 일정 및 장소를 현장대응단 지휘팀에 사전 보고 후 무전기 개방 등 출동태세 확립에 만전을 기하여 훈련 실시

❏ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 안전책임자 지정 및 훈련 전 안전교육을 실시하고 비상소화장치 주변 불법 주정차 단속 및 소방통로확보 훈련 병행 실시

❏ 비상소화장치 훈련일정 세부계획 수립 후 2018.9.14.(금)까지 보고

❏ 비상소화장치 변경 사항 및 훈련결과를 반드시 119행정정보시스템에 입력

❏ 비상소화장치함 전면에 부착한 사용법 및 안내문 교체

❏ 훈련 결과 보고 : 2018.10.19.(금)까지.