하반기 비상소화장치 현지확인 결과

현장사진 및 내용

비소103호, 수유동 171-28	확인결과 : 양호
비소111호, 번동 148-274	확인결과 : 양호

비소208호, 수유동 576-28	확인결과 : 양호
비소216호, 수유동 530-1	확인결과 : 양호
비소320호, 미아동 3-657	확인결과 : 양호

비소422호, 미아동 791-3130	확인결과 : 양호
비소431호, 미아동 791-2526	확인결과 : 양호
비소414호, 미아1동 839-135	확인결과 : 양호

비소307호, 미아동 424-1	확인결과 : 양호