교량고가 하부등 현황

연번	위치	용량	수량		비고
1	수출의다리	NH250		6	2018 정비대상
2	도림고가	LED100		7	2016 정비완료
3	터미널고가	LED100		6	2015 정비완료
4	한남교차로	CDM150 LED150		30	2014 정비완료
5	동작대교	NH250	107	119	2018 정비대상
		LED100	12		2016 정비완료
6	한남대교	LED150		23	2017 정비완료
7	영등포고가	NH250		13	2018 정비대상
8	도림천고가	NH250	12	30	2018 정비대상
		CDM150	10		2012 정비완료
		LED100	8		2015 정비완료
9	보라매고가	NH250		12	2018 정비대상
10	사당고가	LED150		14	2016 정비완료
11	이수고가	LED100		28	2016 정비완료
12	여의상류 IC	LED100		84	2018 정비완료
	합계			372