2017년 3월 복개하천 및 차집관거 가스농도 조사결과(메탄)

※ 검출농도 0.001% 미만은 0으로 표기                              (메탄 폭발범위 : 5~15%)

구분	하 천 명		조 사 지 점	조사일자	조사 결과 (10-2%)	관리기관
복개하천	1	녹번천	녹번동 이-마트 앞	3월 08일	0.1	은평구 치수과
	2	불광천	지하철 구산역 앞	3월 08일	0.1
	3	욱 천	서울역 서부역사	3월 08일	공사중	용산구 치수과
	4	봉원천	마포구 창전삼거리(이랜드앞)	3월 08일	0	마포구 치수과
	5	성북천	한성대역 로터리 인근	3월 15일	0	남부도로사업소
	6	면목천	면목3동 파출소앞 공원	3월 15일	0.1	성동도로사업소
	7	가오천	강북중앞 노상공영주차장	3월 15일	0	강북구 안전치수과
	8	대동천	수유2동 어린이집앞	3월 15일	0
	9	반포천①	서초구 서원초등학교인근	3월 17일	0.1	서초구 물관리과
	10	전농천①	답십리1동 신한은행 앞	3월 22일	0.6	동대문구 치수과
	11	전농천②	용답동182-9 서울교육문화센터앞	3월 22일	0	성동구 치수과
	12	봉천천	은천동 동광교회 인근복개도로	3월 24일	0.1	성북구 치수과
	13	대방천	상도3동 주민센터앞	3월 24일	0.7	동작구 안전치수과
	14	도림천	신림현대(아)교차로 인근 육교밑	3월 24일	0	관악구 치수과
차집관거	15	고덕천(우안)	강동구자원순환센터측 하류	3월 03일	0.1	㈜탄천환경
	16	양재천(우안)	대치교 밑(남서울가스충전소측)	3월 03일	0.1
	17	한강 본류	천호대교 한강공원법면(농구장인근)	3월 03일	0
	18	한강 본류	합정동 망원선착장	3월 08일	0	난지물재생센터
	19	묵동천(우안)	중랑구 묵동 근린공원 내	3월 15일	0.8	중랑물재생센터
	20	청계천①	장통교 좌안 하나은행앞 배기변	3월 22일	0.8
	21	청계천②	마전교 우안 멀티폴	3월 22일	2.3
	22	청계천③	고산자교 우안 멀티폴	3월 22일	1.4
	23	백운동천	자하문로 파파이스 건물 앞	3월 22일	0.8
	24	안양천(우안)	양화교밑 한강합류점	3월 17일	0	㈜서남환경
	25	한강 본류	여의하류 인터체인지	3월 17일	6.8
	26	*****	***************	3월 17일	2.1
	27	반포천②	이수로터리밑 차집관거	3월 17일	0
	28	구로공구상가내	A-C블록 1동(진공펌프) 앞	3월 24일	0
	29	구로공구상가뒤	경인로51길 104삼부자동차앞	3월 24일	0.1
	30	안양천(좌안)	지하철1호선 구일역 밑	3월 24일	공사중