하수관로 저촉 상수도관 이설 검토보고

강서구청 물관리과에서 시행중인 『2018년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사(1권역)』와 관련하여 ************ 앞 상수도관이 기 매설된 하수관로(D450)에 저촉되어 조치코자 보고드림.

□ 공사개요

○ 관련문서 : 강서구청 물관리과-2567(2019.03.22.)

○ 위    치 : 강서구 ************

○ 내   용 : 상수도관(D150mm,2003년 매설)이 기 매설된 하수관로(흄관 D450mm,1991년 매설)에 저촉

위치도

하수관(D450mm)

1991년 매설

상수관(D150mm)

2003년 매설

현황사진

□ 검토 내용

○ 하수관로 저촉 상수도관 이설 시행

- 정비개요 : 상수도관 이설 D150 × 5m

- 소요예산 : 3백만원

- 연간단가 업체를 통한 신속한 상수도관 이설 시행

□ 행정 사항

○ 연간단가 업체에 작업 지시

붙임 : 지장물(상수도) 이설 요청 공문 1부.  끝.