가. 식당 하수구 막힘

1) 위    치 : 독산119안전센터 3층 식당

2) 요청사유 : 식당 주방 중앙 하수구 막힘(배수불량)

나. 주차장 하수구 막힘

1) 위    치 : 독산119안전센터 1층 주차장 옆 하수구 막힘

2) 요청사유 : 주차장 옆 하수구 배수불량.