“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”
		강남구
수신	수신자 참조
(경유)
제목	하수박스내 유수장애 지장물 이설 요청

1. 귀 사업소(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리구에서 시행하고 있는『삼성동 47-46∼172-104 일대 사각형거 보수보강공사』구간내 하수박스 내부로 상수도관, 통신관로, 한전관로 등이 횡단 하여 유수장애가 되고 있어 붙임과 같이 지장물 이설 요청하오니,

3. 귀 사업소(사)에서 관리하고 있는 시설물에 대해서는 원활한 배수처리 및 안전사고 예방 등을 위하여 조속히 조치(이설)하여 주시고, 그 결과를 우리구로

(치수과 담당 권대현 ☎ 3423-6613) 제출하여 주시기 바랍니다.

-  다       음  -

○ 유수장애 지장물 현황

연번	위 치	지 장 물 명	규 모	비 고
1	역삼동 681-58	SUS상수도	30㎜
2	역삼동 682-26	백관상수도	30mm
3	삼성동 38-21	PE관 케이블선, 백관 등	10mm, 20㎜, 50㎜, 100㎜	여러 기관의 시설물이 하수 박스를 관통하고 있어 유수장애 관리기관확인
4	삼성동 116-6	SUS상수도	30㎜
5	삼성동 116-11	SUS상수도	30㎜
6	삼성동 116-20	SUS상수도	30㎜
7	삼성동 159-1 (코엑스앞 보도)	백관	200㎜	육안으로 관리기관 판단불가 관리기관 확인

붙임 1) 하수박스 횡단 지장물 현황 1부.

2) 위치도 1부.  끝.

							강남구청장
수신자					서울특별시 강남수도사업소장(급수운영과장),주식회사 케이티 강남지사,코원에네지서비스주식회사,한국전력공사 강남지사,sk텔레콤 주식회사
★주무관										하수팀장										치수과장
협조자
시행			치수과-26954									(	2016.11.09.					)		접수			급수운영과-22471								(	2016.11.10.					)
우	06090					서울 강남구 학동로 426															/			www.gangnam.go.kr
전화		02-3423-6613						/전송			02-3423-8853					/													/	대시민공개