서울특별시 공고 제2014- 820호

하수열 이용 지역난방 공급사업 제3자 제안 공고

『서남물재생센터 하수열 이용 지역난방 공급사업』을 민자사업으로 추진하고자 제3자 제안요청을 다음과 같이 공고합니다.

2014년  5월  1일

서 울 특 별 시 장

1. 최초 제안자의 제안개요

구 분	시 설 규 모
사 업 명	서남물재생센터 하수열이용 냉·난방 공급 민자사업
사업위치	서울시 강서구 마곡동 123 서남물재생센터 내 농축기동 인근
시설규격	․시설용량 : 32Gcal/hr (1차 150천Gcal/년, 2차 185천Gcal/년) ․열공급방식 : 냉·온수 공급시설 ․온수온도 : 난방 55℃ -> 80℃, 냉방 13℃-> 4℃ ․열 원 : 하수(정제수)
사 업 비	전액 민간투자(주무관청의 재정지원 없음)
사업기간	운영개시일로부터 15년

2. 제3자 제안공고 주요내용

○ 사업제안자의 자격

- 사업제안자는 법인 또는 설립예정법인 이어야 함

- 사업제안자가 5인 이상의 복수의 출자자로 구성되는 경우, 상위 3인의 출자자의 지분율의 합은 50% 이상 이어야 하며 최상위 출자자의 지분율은 25% 이상 등

○ 사업제안 조건

- 사업제안자가 열 생산시설에 관한 설비 및 관련 시설 일체를 설치하여 지역난방용수를 20년간 공급하며 열 생산시설을 운영 후 사업기간 종료 후 철거

- 불변가격 산출은 2012년 6월 30일을 기준으로 하고, 물가변동율은 연 1.5%를 적용 함

- 최소운영수입 보장 없으며, 본 사업제안에 소요되는 비용 보상은 일체 없음

○ 소유ㆍ수익권 운영기간 설정

- 준공 후 사업자가 20년 동안 사용ㆍ수익권 보유 및 운영(1차 10년, 연장 10년)

- 열 공급가 및 수익률 근거 제시, 열 공급가 열수급자와 합의 결정

○ 설계 및 시공기준

- 토목구조물, 히트펌프 등 주요시설 지하 설치, 지상은 공원 등으로 조성

- 사업시행자는 협약체결 전까지 점용허가 등의 행정절차를 이행하여야 함

○ 사업제안서 평가 및 사업시행자 지정

- 본 사업의 평가는 1단계 평가와 2단계 평가로 구분하여 시행

(1단계 평가는 PQ 심사 후, 2단계 정성 및 정량평가로 적격여부를 결정)

- 2단계 평가는 기술부문 600점, 가격부문 400점으로 평가하며 총 합계가 700점 이상자 중 평가점수가 높은 순으로 우선협상대상자와 차순위 협상대상자로 선정

- 최초 제안자의 부여하는 우대점수는 3%로 함

3. 사업추진 일정

○ 사업제안자는 공고일 익일로부터 15일째 되는 날 ´14. 5.16(금) 18:00까지 사전적격심사(1단계 평가) 서류를 제출하여야 함.

○ 제3자 사전적격심사(1단계 평가) 평가 대상자가 최초제안자 1개사일 경우에는 최초제안자를 우선 협상대상자로 지정할 수 있음

○ 제3자 제안서는 공고일 익일로부터 30일째 경과 된 ´14. 6. 2(월) 18:00까지 접수하여야 함.

○ 접수장소 : 서울특별시 녹색에너지과, 우편접수는 불가함.(전화 :　02-2133-3573)

4. 기타사항

○ 사업제안서는 서울특별시 인터넷 홈페이지(http://metro.seoul.go.kr) )의 시정소식-고시ㆍ공고에 게재되는 본 사업 제3자 제안 공고서의 전문 상세내용을 필히 확인하시기 바라며, 서울특별시 기후환경본부 녹색에너지과에서 본 사업과 관련된 자료를 열람하실 수 있습니다.

○ 기타 자세한 사항은 서울특별시 녹색에너지과(전화 : 02-2133-3573)로 문의 하시기 바랍니다.

5. 첨부 : 제3자 제안 공고서 전문 1부. 끝.