하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			구로고가 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜흥일토건 대표 전순배						전화번호	02-2093-3598
	주 소		서울특별시 강서구 염창동 240-21
계 약 일 자			2012.05.24	준 공 일 자			2012.12.26		낙 찰 율
준 공 금 액			549,780,000	하 자 기 간			2012.12.27.~ 2016.12.26		1□2종시설		2종
공사개요		바닥판치환 6개소(130.9㎡) 초속경LMC포장 2,166.6㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2015.06.16	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2015.12.28	LMC포장 균열발생 (L=15m)			2016.1.13	2016.3.30
					3회	김승진외1		2016.06.16	특이사항 발견못함
					4회	김승진외1		2016.12.16	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2013년 관내 도로시설물 일상유지보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		인에스엠(주) 대표 유기영						전화번호	02-953-5131
	주 소		서울특별시 동대문구 장안동413-3 덕암빌딩 608호
계 약 일 자			2013.04.27	준 공 일 자			2014.02.26		낙 찰 율
준 공 금 액			2,073,040,000	하 자 기 간			2014.02.26.~ 2017.02.25		1□2종시설		1,2종,법종외
공사개요		- 관내 도로시설물 57개 (일반교량18, 고가차도9,입체교차로 4, 지하차도17, 터널5, 복개4)		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2015.06.17	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2015.12.28	특이사항 발견못함
					3회	김승진외1		2016.06.16	특이사항 발견못함
					4회	김승진외1		2016.12.16	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			화곡터널 외2개소 보수공사(화곡터널, 공항입구지하차도)
계약자	시 공 사 및 대 표		(주)신현공사 대표 윤기환						전화번호	02-3461-7411
	주 소		서울특별시 서초구 강남대로 10길 29
계 약 일 자			2014.05.09	준 공 일 자			2014.12.26		낙 찰 율
준 공 금 액			470,580,000	하 자 기 간			2014.12.26.~ 2017.12.25		1□2종시설		1,2종
공사개요		- 아스팔트덧씌우기 : 85.27a 신축이음보수 : 207.7m 콘크리트 단면보수 : 411㎡ 콘크리트 표면보수 : 416㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2015.06.16	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2015.12.28	특이사항 발견못함
					3회	김승진외1		2016.06.23	특이사항 발견못함
					4회	김승진외1		2016.12.16	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2014 관내 도로시설물 일상유지보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		종정종합건설(주) 대표 방은혜						전화번호	02-923-6819
	주 소		서울특별시 성동구 무학봉28길5 상리제나우스비 103호
계 약 일 자			2014.05.09	준 공 일 자			2015.02.26		낙 찰 율
준 공 금 액			1,496,000,000	하 자 기 간			2015.02.26.~ 2018.02.25		1□2종시설		1,2종,법종외
공사개요		- 관내 도로시설물 57개 (일반교량18, 고가차도9,입체교차로 4, 지하차도17, 터널5, 복개4)		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2015.06.19	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2015.12.31	특이사항 발견못함
					3회	김승진외1		2016.06.23	특이사항 발견못함
					4회	김승진외1		2016.12.26	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			외발산지하차도보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		(주)아키벤이엔씨 대표 송병창						전화번호	02-448-8705
	주 소		서울특별시 서초구 논현로11, 용진빌딩 202호
계 약 일 자			2015.05.26	준 공 일 자			2015.10.15		낙 찰 율
준 공 금 액			308,549,000	하 자 기 간			2015.10.22.~ 2017.10.21		1□2종시설		1종
공사개요		아스팔트 절삭 및 덧씌우기: 60a 신축이음보수 : 319m 기타 1식		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2015.06.17	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2015.12.28	신축이음부 균열발생 (L=14m)			2016.1.13	2016.4.7
					3회	김승진외1		2016.06.16	포장부 망상균열 발생(A=1㎡)
					4회	김승진외1		2016.12.16	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			고척2지하차도보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		거진건설(주) 대표 김상현						전화번호	02-2699-2961
	주 소		서울특별시 강서구 화곡로223
계 약 일 자			2015.06.03	준 공 일 자			2015.10.05		낙 찰 율
준 공 금 액			301,688,000	하 자 기 간			2015.10.15.~ 2017.10.14		1□2종시설		법종외
공사개요		아스팔트 절삭 및 덧씌우기: 63a 신축이음보수 : 198m 기타 1식		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2015.06.17	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2015.12.28	특이사항 발견못함
					3회	김승진외1		2016.06.16	신축이음 및 포장부 손상 발생(L=1.5m) 박스 연석부 표면보수 들뜸(A=2㎡)			2016.1.13	2016.9.20
					4회	김승진외1		2016.12.16	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2015 도로시설물 일상유지보수공사(강서)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜메트로종합건설 김재신, 탑건설(주) 김종호						전화번호	02-352-1345
	주 소		서울특별시 은평구 가좌로 377 드림빌딩 2층
계 약 일 자			2015.03.26	준 공 일 자			2015.12.17		낙 찰 율
준 공 금 액			2,129,600,000	하 자 기 간			2015.12.18.~ 2018.12.17		1□2종시설		1,2종,법종외
공사개요		-1차작업지시 : 화곡터널(물끊기공15m), 가마산고가(단면보수 0.56㎡)외발산지하 차도(대리석0.14㎡)가마산지하차도(배수 팩커 2개소) -3차작업지시 : 구로1교(점검통로 50m) -4차작업지시 : 구로고가(점검통로159m), 공항입구지하차도(표면보수 4㎡). 가마산 지하차도(배수구뚜겅 6개) -7차작업지시 : 화곡터널(방음판 1개소) -8차작업지시 : 외발산지하차도(연석부보 수790m), 영등포RIC(조류방지망 501㎡) -9차작업지시 : 영등포RIC(점검통로 104m)		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2015.06.24	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2015.12.31	특이사항 발견못함
					3회	김승진외1		2016.06.23	특이사항 발견못함
					4회	김승진외1		2016.12.26	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			염창IC 외 2개소 포장 및 보수공사(여의2지하차도)
계약자	시 공 사 및 대 표		앤이티엔지니어링(주) 대표 이흥관 비코비엔(주) 대표 황대성						전화번호
	주 소		경기도 수원시 팔달구 효원로 265번길 23 성운빌딩 5층
계 약 일 자			2015.06.30	준 공 일 자			2015.12.23		낙 찰 율
준 공 금 액			766,850,000	하 자 기 간			2015.12.18.~ 2018.12.23		1□2종시설		법종외
공사개요		아스팔트 절삭 및 덧씌우기: 89a 신축이음보수 : 187m 기타 1식		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2016.06.23	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2016.12.26	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2013년 자동차전용도로시설물 일상유지보수공사 (안양교, 오류IC)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜거성토건 대표 강재봉						전화번호	02)585-8877
	주 소		서초구 사임당로 64 교대벤처타운 2층
계 약 일 자			2013.03.25	준 공 일 자			2014.02.24		낙 찰 율		86.745%
준 공 금 액			800,690천원	하 자 기 간			2014.2.25~ 2017.2.24		1□2종시설		2종, 법외
공사개요		- 상판보수(안양교) 270.7㎡ - 후타재보수(오류IC) 3.5m		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	유태용 김규춘		2014.6.17	특이사항 없음
					2	유태용 김규춘		2014.12.5	특이사항 없음
					3	유태용 조정갑		2015.6.17	특이사항 없음
					4	유태용 조정갑		2015.12.28	특이사항 없음
					5	유태용 조정갑		2016.6.14	특이사항 없음
					6	유태용 조정갑		2016.12.20	특이사항 없음 (최종)

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2014 자동차전용도로시설물 일상유지보수공사 (개봉철도고가, 안양교, 오류IC)
계약자	시 공 사 및 대 표		청구건설 대표 김진호						전화번호	2658-2730
	주 소		서울시 영등포구 대림동 713-13
계 약 일 자			2014.4.7	준 공 일 자			2014.12.27		낙 찰 율		86.745%
준 공 금 액			628,210천원	하 자 기 간			2014.12.27~ 2016.12.26		1□2종시설		2종, 법외
공사개요		<개봉철도고가> - 콘크리트 단면보수(중분대) 229.5㎡ - 중앙분리대 안전 빗금도장 202.5㎡ - 가드레일 설치 51경간 - 차광막 설치 37경간 <안양교> - 거더 보호철판 보수(S1G1) 1개소 - 교통표지판 설치 1개소 <오류IC> - 콘크리트 단면보수(난간연석 등) 17.33㎡ - 강재 보수도장 28.28㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	유태용 조정갑		2015.6.17	특이사항 없음
					2	유태용 조정갑		2015.12.28	특이사항 없음
					3	유태용 조정갑		2016.6.14	특이사항 없음
					4	유태용 조정갑		2016.12.20	특이사항 없음 (최종)

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2015 도로시설물 일상유지보수공사-강서 (목동교, 개봉철도고가, 안양교, 오류IC, 시흥IC, 신월IC, 화곡고가, 국회앞지하차도)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜매트로건설 대표 김재신, 탑건설(주) 대표 김종호						전화번호	02)352-1345
	주 소		서울시 은평구 가좌로 377-0(신사동) 드림빌딩 2층
계 약 일 자			2015.3.26	준 공 일 자			2015.12.18		낙 찰 율		86.748%
준 공 금 액			628,210천원	하 자 기 간			2015.12.18~ 2018.12.17		1□2종시설		2종, 법외
공사개요		<목동교> - 철근노출 단면복구 0.4㎡ <개봉철도고가> - 배수용 팩커 설치 4개 <안양교> - 상판보수 2㎡ <오류IC> - 배수용 팩커 설치 4개 <시흥IC> - 콘크리트 표면보수 294.98㎡ - 강재 보수도장 5,094㎡ <신월IC> - 교면포장 및 방수 9.99a <화곡고가차도> - 통과제한 높이시설 1개소 - 콘크리트 표면보수 160.48㎡ - 배수홈통 보수 20.4m <국회앞지하차도> - 벽체도장(조합페인트) 214.2㎡ - 안전휀스 교체 100경간		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	유태용 조정갑		2015.12.28	특이사항 없음
					2	유태용 조정갑		2016.6.17	특이사항 없음
					3	유태용 조정갑		2016.12.22	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			여의도 샛강 생태공원 조성공사 (여의하류2교)
계약자	시 공 사 및 대 표		화성산업(주) 이홍중, 매일종합건설(주) 이요한						전화번호	053)767-2111 031) 422-4344
	주 소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 514번길 17, 601호
계 약 일 자			2008.7.30	준 공 일 자			2010.1.20		낙 찰 율		86.748%
준 공 금 액			43,638,000천원	하 자 기 간			2010.1.20~ 2017.5.19		1□2종시설		법외
공사개요		- 여의하류2교 (B=27~36m, L=30m) - 상부구조 및 하부구조 1식		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	이진옥 김승진		2013.6.12	특이사항 없음
					2	구성철 김승진		2013.12.17	집수구 재설치 2개소, 바닥판하면 균열 43,35m 등			2014.1.9	2014.9.30
					3	구성철 김승진		2014.6.16	〃			2014.6.9	2014.9.30
					4	구성철 김승진		2014.12.17	하자보수 완료			2014.6.9	2014.9.30
					5	유태용 조정갑		2016.12.23	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			등촌지하차도 보수공사-강서
계약자	시 공 사 및 대 표		권중건설(주) 백남추 (사업자번호 : 212-81-35213)						전화번호	02)471-6121
	주 소		서울시 강동구 양재대로81길 8, 302호
계 약 일 자			2016. 4.21	준 공 일 자			2016.10.31		낙 찰 율		87.748%
준 공 금 액			140,500천원	하 자 기 간			2016.11.2~ 2018.11.1		1□2종시설		2종
공사개요		- 아스팔트 절삭 및 포장 25.6a - 신축이음 보수 109.2m - 콘크리트 표면보수 140.9m - 중앙분리대 빗금도장 471.0㎡ - 바닥판 보수 12.0㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	유태용 조정갑		2016.12.22	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			남부순환로～부천시계간 도로개설공사 (생태, 범박터널)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜현대산업개발 박창민						전화번호
	주 소		서울시 용산구 한강대로23길 55
계 약 일 자			2005.12.01.	준 공 일 자			2012.01.20.		낙 찰 율
준 공 금 액			35,957,000,000	하 자 기 간			2012.01.21.~ 2022.01.20.		1□2종시설		1종
공사개요		생태터널 신설 B=30m, L=80m (왕복6차선) 개착식파형강관 범박터널 신설 B=21m, L=140m (왕복6차선) 콘크리트 박스		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 조정갑		2016.12.16.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			개화교 성능개선공사
계약자	시 공 사 및 대 표		매일종합건설 대표 이요한						전화번호
	주 소		경기도 안양시 동안구 홍안대로514번길 17, 601호
계 약 일 자			2008.10.29	준 공 일 자			2010.11.4.		낙 찰 율
준 공 금 액				하 자 기 간			2010.11.4.~ 2017.11.3.		1□2종시설		법외
공사개요		개화교 신설 B=20m, L=60m, PCI 교대 : 역T형, 교각 : T형 신축이음 : Rail Joint 받침 : 탄성받침		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 조정갑		2016.12.22.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2013년 개봉고가차도 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		삼우아이엠씨(주)외 1개사 대표 김기현						전화번호
	주 소		강원도 춘천시 효자동192-1, 강원대학교 강원창업보육센타 117호
계 약 일 자			2014.04.28.	준 공 일 자			2014.08.29.		낙 찰 율
준 공 금 액			605,000,000	하 자 기 간			2014.09.01.~ 2019.08.31.		1□2종시설		2종
공사개요		-교면재포장(SMAT-CON) 2,367㎡ (상행 A1~P8, P10~A2) 교면보수 716㎡ (상행 S3~S5, 하행 S4, 철도구간-S8 상하행) 콘크리트 단면보수 5㎡(철도구간) 균열보수 15m(철도구간) 강재재도장 12㎡(철도구간)		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 조정갑		2016.12.16.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2014년 개봉고가차도 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		미래건설기술(주) 대표 염일영						전화번호
	주 소		서울시 송파구 백제고분로 450
계 약 일 자			2014.09.16.	준 공 일 자			2015.03.22.		낙 찰 율
준 공 금 액			1,064,030,000	하 자 기 간			2015.03.24.~ 2018.3.23. 2020.03.23.		1□2종시설		2종
공사개요		- 교면 재포장(SMAT-CON공법) 2,156㎡, 토공부 재포장 20a, 보도부 재포장 10a 콘크리트 표면보수 1,671㎡, 단면보수 62㎡, 균열보수 10m 강관배관 448m, 곡관배관 32개소, 레듀샤 47개소 강재재도장 300㎡, 신축이음덮개판설치 8개소, 중분대하부덮개판설치 239m		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 조정갑		2016.12.16.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2015년 서울교 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		류진산업(주)외 1개사 대표 장혜자						전화번호
	주 소		서울시 구로구 경인로53길90, 1602호(구로동, stx-w타워)
계 약 일 자			2015.07.30.	준 공 일 자			2015.11.27.		낙 찰 율
준 공 금 액			717,156,000	하 자 기 간			2015.11.27.~ 2018.11.26.		1□2종시설		2종
공사개요		-교면재포장(슈프림데크코트M6) 7,164㎡ (여의도방향 전구간, 영등포방향 1~2차로구간) - 중분대 차수조인트 236m - 콘크리트 표면보수 245㎡, 단면보수 2.62㎡, 균열보수 103.2m 강제 재도장 2.04㎡ 빗금도색 118㎡ 차선도색 266.3㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 조정갑		2016.12.22.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			개봉철도고가 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		공운건설㈜ 대표 김인식						전화번호
	주 소		서울시 서초구 사평대로55길 139, 미성빌딩 5층
계 약 일 자			2016.05.23	준 공 일 자			2016.11.30.		낙 찰 율
준 공 금 액			347,061,000	하 자 기 간			2016.12.01.~ 2019.11.30.		1□2종시설		2종
공사개요		- 교면재포장(슈프림데크코트M6) 29.6a - 콘크리트 표면보수 283.7㎡, - 단면보수 48.2㎡ - 상판치환 및 보수 55.6㎡ - 차선도색 107㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 조정갑		2016.12.01.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			오목지하차도 관리실 출입구 변경공사
계약자	시 공 사 및 대 표		명남종합건설㈜ 대표 박남재						전화번호
	주 소		서울시 은평구 은평로11길 12-10
계 약 일 자			2016.07.19	준 공 일 자			2016.12.12.		낙 찰 율
준 공 금 액			146,869,000	하 자 기 간			2016.12.14.~ 2019.12.13.		1□2종시설		2종
공사개요		- 출입구 구조물 최소화(3.0×7.6×5.2m → 2.3×1.6~4.4×2.6m) - 변전실 이동설치(지하화) 4.0×7.0×3.8m - 화강석판석포장 114.97㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 조정갑		2016.12.01.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			남부순환로~부천시계간 도로개설공사(역곡천교)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜현대산업개발 대표 박창민						전화번호	-
	주 소		-
계 약 일 자			2005.12.1	준 공 일 자			2012.1.20		낙 찰 율		-
준 공 금 액			-	하 자 기 간			2012.1.21~ 2019.1.20		1□2종시설		법외
공사개요		B=30.9m, L=45.3m		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	조정갑 유태용		2016.12.23	특이사항 없음

(NO.3)

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			오목교 성능개선공사(장기계속)
계약자	시 공 사 및 대 표		현도종합건설(주) 대표 최태진 울트라건설(주) 대표 강현정						전화번호	02)485-5423
	주 소		서울시 송파구 방이동 124-25
계 약 일 자			2007.11.19	준 공 일 자			2009.11.19		낙 찰 율
준 공 금 액			5,338,003천원	하 자 기 간			2009.11.21~ 2019.11.20		1□2종시설		2종
공사개요		교좌장치(면진받침)구교1(130개소), 구교2(201개소), 신축이음 472m, 교면포장83a, 보차도 방호책 533m		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	김규춘 김승진		2015.6.16	특이사항 없음
					2	김규춘 김승진		2015.12.29	특이사항 없음
					3	김규춘 김승진		2016.6.16	특이사항 없음
					4	김규춘 김승진		2016.12.26	특이사항 없음

(NO.5)

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			도림교 확장·보강공사
계약자	시 공 사 및 대 표		서남종합건설(주), 대표 윤용웅 ㈜감천토건 대표 문경식						전화번호
	주 소
계 약 일 자			2012.6.8	준 공 일 자			2014.5.12		낙 찰 율
준 공 금 액			4,108,000천원	하 자 기 간			2014.5.12.~ 2021.5.11		1□2종시설		법정외
공사개요		도로확장 폭6차로→9차로,연장 84m 도림교확장 폭41.5m (차도30m, 보도5.5~6m, 연장60m)		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	김규춘 김승진		2015.6.19	특이사항 없음
					2	김규춘 김승진		2015.12.30	특이사항 없음
					3	김규춘 김승진		2016.6.16	특이사항 없음
					4	김규춘 김승진		2016.12.22	특이사항 없음

(NO.9)

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2013 자동차전용도로시설물 일상유지보수공사 (공단I/C, 광복교)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜거성토건 대표 강재봉						전화번호	02)585-8877
	주 소		서초구 사임당로 64 교대벤처타운 2층
계 약 일 자			2013.03.25	준 공 일 자			2014.02.24		낙 찰 율		86.745%
준 공 금 액			800,690천원	하 자 기 간			2014.2.25~ 2017.2.24		1□2종시설		2종,법외
공사개요		○ 공단I/C - 신축이음후타재 보수 5m - 램프3 가드레일 교체 75m ○ 광복교 - 호안브럭 정비 14㎡ - 유도배수관 정비 1.5m		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	김규춘 김승진		2015.6.19	특이사항 없음
					2	김규춘 김승진		2015.12.30	특이사항 없음
					3	김규춘 김승진		2016.6.17	특이사항 없음
					4	김규춘 김승진		2016.12.26	특이사항 없음

(NO.11)

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			여의2교 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		거현건설(주) 대표 박기옥						전화번호	02-735-5566
	주 소		중구 충무로4가306 남산센트럴
계 약 일 자			2014.5.8	준 공 일 자			2015.1.6		낙 찰 율		86.747%
준 공 금 액			589,000천원	하 자 기 간			2015.1.7~ 2018.1.6		1□2종시설		2종
공사개요		교량받침보수 28개소 교량인상 74개소 균열보수 182m 교면방수 96.5㎡ 단면보수 188㎡ 기타 1식		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	김규춘 김승진		2015.6.17	특이사항 없음
					2	김규춘 김승진		2015.12.29	특이사항 없음
					3	김규춘 김승진		2016.6.17	특이사항 없음
					4	김규춘 김승진		2016.12.23	특이사항 없음

(NO.13)

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			신정교외 2개소 보수공사 (가리봉철도고가)
계약자	시 공 사 및 대 표		태평로건설(주) 대표 류지연						전화번호	02)3447-9950
	주 소		강남구 논현동 15-10번지 303호
계 약 일 자			2014.5.22.	준 공 일 자			2014.12.24		낙 찰 율		86.746%
준 공 금 액			539,968천원	하 자 기 간			2014.12.25~ 2017.12.24		1□2종시설		2종
공사개요		단면보수 153㎡ 균열보수 907m, 배수홈통보수 137m		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	김규춘 김승진		2015.06.18	특이사항 없음
					2	김규춘 김승진		2015.12.29	특이사항 없음
					3	김규춘 김승진		2016.06.17	특이사항 없음
					4	김규춘 김승진		2016.12.26	특이사항 없음

(NO.15)

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2014 자동차전용도로시설물 일상유지보수공사 (공단I/C)
계약자	시 공 사 및 대 표		청구건설 대표 김진호						전화번호	2658-2730
	주 소		서울시 영등포구 대림동 713-13
계 약 일 자			2014.4.7	준 공 일 자			2014.12.27		낙 찰 율		86.745%
준 공 금 액			628,210천원	하 자 기 간			2014.12.27~ 2016.12.26		1□2종시설		2종
공사개요		○ 공단I/C - 점검통로설치7.5m, - 표면보수 216㎡, - 도로경계석 설치 122m - 강재도장 5.25㎡ - 유도배수로 설치 50m		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	김규춘 김승진		2015.6.19	특이사항 없음
					2	김규춘 김승진		2015.12.30	특이사항 없음
					3	김규춘 김승진		2016.6.23	특이사항 없음
					4	김규춘 김승진		2016.12.26	특이사항 없음

(NO.19)

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2015 도로시설물일상유지보수공사 (오목교, 가리봉철도고가, 공단I/C, 도림천복개, 도림천하류복개)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜메트로종합건설 대표 김재신 탑건설 대표 김종호						전화번호	02-352-1345
	주 소		서울특별시 은평구 가좌로 377 드림빌딩 2층
계 약 일 자			2015.3.26	준 공 일 자			2015.12.17		낙 찰 율
준 공 금 액			2,129,600천원	하 자 기 간			2015.12.18.~ 2018.12.17		1□2종시설		1,2,법외
공사개요		○ 오목교 - 단면보수1㎡, 표면처리536㎡ ○ 가리봉철도고가 - 후타재보수 18.6m ○ 공단I/C - 단면보수 189.38㎡ ○ 도림천복개(좌안) - 유도배수판 설치 2,452kg - 신축이음보수 17.2m ○ 도림천하류복개 - 안전 빗금도색 92.4㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	김규춘 김승진		2016.12.23	특이사항 없음

(NO.20)

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			도림천복개(좌안)보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		장위토건 대표 이강복						전화번호	921-9241
	주 소		서울 동대문구 천호대로 609
계 약 일 자			2015.8.28	준 공 일 자			2015.12.18		낙 찰 율		87.746%
준 공 금 액			699,160천원	하 자 기 간			2015.12.19~ 2017.12.18		1□2종시설		1종
공사개요		교면포장 45.75a 교면방수 4575㎡ 신축이음보수 135.8m 단면보강 623㎡ 기타 1식		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	김규춘 김승진		2016.6.23	특이사항 없음
					2	김규춘 김승진		2016.12.23	특이사항 없음

(NO.23)

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			도림천복개(좌안)보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		이안종합건설(주) 대표 임재민						전화번호	749-0779
	주 소		서울 용산구 한강대로 38길 35(태승빌딩)
계 약 일 자			2016.5.4	준 공 일 자			2016.10.31		낙 찰 율		86.748%
준 공 금 액			402,493천원	하 자 기 간			2016.11.11~ 2018.11.10		1□2종시설		1종
공사개요		교면포장19.65a 교면방수2,251㎡ 표면보수 2,660㎡ 고압브럭 포장 286㎡ 기타 1식		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	김규춘 김승진		2016.6.23	특이사항 없음
					2	김규춘 김승진		2016.12.19	특이사항 없음

(NO.26)

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			구로역지하차도보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		휘수건설(주) 대표 김수원						전화번호	415-0291
	주 소		서울 송파구 방이동 51-2청호 오피스텔 1109호
계 약 일 자			2016.6.23	준 공 일 자			2016.11.29		낙 찰 율		87.747%
준 공 금 액			266,182천원	하 자 기 간			2016.12.1~ 2018.11.30		1□2종시설		법외
공사개요		아스콘포장 29.8a 표면보수 1,624㎡ 신축이음보수 106m 균열주입보수 210m 기타 1식		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1	김규춘 김승진		2016.6.23	특이사항 없음
					2	김규춘 김승진		2016.12.16	특이사항 없음