하 자 검 사 조 서
공 사 명	천호공원 및 길동생태공원 시설물 정비공사
도 급 자	성보종합환경(주) 대표 정구현 - 서울시 송파구 새말로 161, 동현빌딩 7층
준 공 금 액	금106,610,000원(금일억육백육십일만원) 총공사금액 : 122,360,960원
공 사 기 간	2014. 7. 28 ~ 2014. 10. 5
준공 검사일	2014. 10. 15
하자책임기한	2014. 10. 16 ~ 2016. 10. 15
하자검사일시	2015. 10.26 ~ 28 (2회)
공 사 개 요	∙ 길동생태공원 - 대나무 울타리460m(239.5경간), 전기온풍기 4대 교체, 지주대 기초철거 100개소, 철골재철거 2.76ton, ∙ 천호공원 - 측구수로관56m, 영산홍 1500주 식재, 자산홍 1100주, 회양목 1,000주, 수목제거 14주, 화살나무 500주, 마사토포장(t50) 384㎡ - 관급자재 : 출입문 1개소, 야외운동기구 4조, 이동식초소 1식
하 자 내 역	∙ 하자내역 없음.
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동 시행규칙 제69조에 의거 상기와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 11. 검사자 : 공원녹지과 녹지7 임 은 희 (인) 검사자 : 공원녹지과 기계7 정 몽 희 (인) 검사자 : 공원녹지과 전기7 박 완 수 (인)

하 자 검 사 조 서
공 사 명	천호공원 조경공사
도 급 자	㈜청신종합조경 대표 손신자 (02-2057-4896) - 서울특별시 서초구 마방로10길 33, 한양빌딩 503호 (양재동)
준 공 금 액	금15,083,320원(금일천오백팔만삼천삼백이십원)
공 사 기 간	2014. 12. 19 ~ 2014. 12. 11
준공 검사일	2014. 12. 22
하자책임기한	2014. 12. 22 ~ 2016. 12. 21
하자검사일시	2015. 10.26 ~ 28 (2회)
공 사 개 요	∙ 수목제거 32주 ∙ 수목식재 왕벚나무 등3종 614주 - 왕벚나무 14주, 자산홍 300주, 화살나무 300주 ∙ 관급자재 : 야외운동기구(윗몸일으키기) 1조
하 자 내 역	∙ 하자내역없음.
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동 시행규칙 제69조에 의거 상기와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 11. 검사자 : 공원녹지과 녹지7 임 은 희 (인) 검사자 : 공원녹지과 전기7 박 완 수 (인)

하 자 검 사 조 서
공 사 명	2015년 천호공원 외 1개소 정비공사
도 급 자	㈜스마트그룹 대표 권민정 (02-842-3316 / fax 02-831-6831) - 서울시 영등포구 가마산로 517
준 공 금 액	금13,700,000원(금일천삼백칠십만원) - 관급자재 : 45,092,320원
공 사 기 간	2015. 05. 18 ~ 07. 01
준공 검사일	2015. 07. 07
하자책임기한	2015. 07. 07. ~ 2017. 07. 06
하자검사일시	2015. 10. 26 ~ 28 (1회)
공 사 개 요	- 천호공원 : 소형고압블럭재포장 4㎡, 점토블럭재포장12.3㎡, 고무칩포장 40㎡, 집수정그레이팅 1개소, 빗물받이 설치 1개소, 집수정설치 1개소, 목재데크설치 10.6m, 글자도색 24.4㎡, 담장 목재설치 17.6m - 시민의 숲 : 경계석 38m, 소형고압블럭 포장 78㎡ - 관급자재 구매 : 야외운동기구 15조, 흙콘크리트(t12) 125㎡
하 자 내 역	∙ 천호공원 바닥 글자 재도색 필요 ∙ 시민의 숲 소형고압블럭 포장 일부 침하
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동 시행규칙 제69조에 의거 상기와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 11. 검사자 : 공원녹지과 녹지7 임 은 희 (인) 검사자 : 공원녹지과 기계6 정 병 연 (인) 검사자 : 공원녹지과 전기7 박 완 수 (인)

■ 하자발생 사진

- 공사명 :  2015년 천호공원 외 1개소 정비공사

천호공원 바닥 글자 재도색 필요	시민의숲 소형고압블럭 일부침하