하자검사조서 【최종 하자사항 보완완료】
사 업 명	아리수통합정보센터 시스템구축 제작구매설치
계 약 금 액	7,262,901,950원	계 약 자	현대중공업(주) ㈜팬지아이십일
하자보증금액	363,145,097원 (계약금액의 5%)	하 자 보 증 기 간	2011. 12. 21 ∼ 2013. 12. 20 (준공검사완료일로부터 2년)
계약년월일	2009. 06. 01	착공년월일	2009. 06. 01
계 약 상 준공년월일	2011. 12. 18	실 제 준공년월일	2011. 12. 18
준 공 검 사 년 월 일	2011. 12. 21	최종하자검사 년 월 일	2013. 12. 05 ∼ 12. 12
최종하자사항 보완년월일	2011. 12. 30 ∼ 2014. 03. 07	최종하자사항보완 검사년월일	2014. 03. 08 ∼ 03. 18
최종하자사항	○ H/W분야 : 1건 - 통합정보센터 뷰어서버(#1) 그래픽카드 이상 발생 ○ S/W분야 : 4건 - 생산관리시스템 DB 저장 테이블 구조 오류 - 생산관리시스템 장기(10일) 수요예측 모델 오류 - 공급관리시스템 관망해석 프로그램 정확도 미비 - 생산원가 분석을 위한 원격감시데이터 정합성 오류
조 치 내 용	○ H/W분야 : 1건 보완완료 ○ S/W분야 : 4건 보완완료
위와 같이 최종 하자사항 보완완료에 따른 하자검사를 필하였음. 2014. 3. 21. 검사자 직) 공업6급 성명) 임 준 빈 (인) 검사자 직) 전산6급 성명) 이 문 자 (인) 검사자 직) 시설7급 성명) 이 상 환 (인) 검사자 직) 공업7급 성명) 김 형 구 (인)