하 자 검 사 조 서

공 사 명	무장애공원조성 추가정비공사
계 약 자	㈜명조원 대표 임양수
공 사 개 요	-휀스설치 : 23.4m -조경석쌓기 : 12m -소형고압블럭포장 : 78㎡ -화강석판석포장 : 7.7㎡ 등	공 사 금 액	14,375,000
계 약 일 자	2013. 3. 27	착 공 일	2013. 3. 28
하자담보책임기간	2013. 4. 23 ~ 2015. 4. 22	준 공 일	2013. 4. 16
하 자 검 사	2015. 4. 23 ~ 4. 30	준공검사일	2013. 4. 22
검사내용	공 종	점검결과		비고
	- 휀스설치 : 23.4m - 조경석쌓기 : 12m - 소형고압블럭포장 : 78㎡ - 화강석판석포장 : 7.7㎡ 등	하자없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 4. 검사자 : 직 녹지9급 성명 박 진 수 (인) 직 농림운영8급 성명 정 남 숙 (인)

하 자 검 사 조 서

공 사 명	여의도공원 소나무생육환경 개선공사
계 약 자	㈜한국나무종합병원 대표 이희봉
공 사 개 요	-수관조절 : 38주 -영양제수간주사 : 52주 -생리증진제처리 : 89kg 등	공 사 금 액	17,552,000
계 약 일 자	2013. 5. 2	착 공 일	2013. 5. 3
하자담보책임기간	2013. 7. 9 ~ 2015. 7. 8	준 공 일	2013. 7. 1
하 자 검 사	2015. 4. 23 ~ 4. 30	준공검사일	2013. 7. 8
검사내용	공 종	점검결과		비고
	-수관조절 : 38주 -영양제수간주사 : 52주 -생리증진제처리 : 89kg 등	하자없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 4. 검사자 : 직 녹지9급 성명 박 진 수 (인) 직 농림운영8급 성명 정 남 숙 (인)

하 자 검 사 조 서

공 사 명	세종대왕동상 및 국기게양대 보수공사
계 약 자	㈜형진랜드 대표 유진숙
공 사 개 요	-실리콘줄눈넣기 : 114m -줄눈넣기 : 569.9m -화강석트렌치설치 : 8개소 -화강석트렌치보수 : 102m 등	공 사 금 액	19,500,000
계 약 일 자	2013. 5. 27	착 공 일	2013. 5. 27
하자담보책임기간	2013. 6. 25 ~ 2015. 6. 24	준 공 일	2013. 6. 17
하 자 검 사	2015. 4. 23 ~ 4. 30	준공검사일	2013. 6. 24
검사내용	공 종	점검결과		비고
	-실리콘줄눈넣기 : 114m -줄눈넣기 : 569.9m -화강석트렌치설치 : 8개소 -화강석트렌치보수 : 102m 등	하자없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 4. 검사자 : 직 녹지9급 성명 박 진 수 (인) 직 농림운영8급 성명 정 남 숙 (인)

하 자 검 사 조 서

공 사 명	2013년 여의도공원 시설물 정비공사
계 약 자	협동조경(주) 대표 하강일
공 사 개 요	- 시설물공 : 종합안내판 시트교체 등 20종 - 식재공 : 산철쭉 등 4종 - 식물매트 : 맥문동 등 3종 - 철거공사 등 기타 1식	공 사 금 액	83,430,000
계 약 일 자	2013. 8. 5	착 공 일	2013. 8. 16
담보책임기간	2013. 12. 3 ~ 2015. 12. 2	준 공 일	2013. 11. 23
하 자 검 사	2015. 4. 23 ~ 4. 30	준공검사일	2013. 12. 2
검사내용	공 종	점검결과		비고
	- 시설물공 : 종합안내판 시트교체 등 20종 - 식재공 : 산철쭉 등 4종 - 식물매트 : 맥문동 등 3종 - 철거공사 등 기타 1식	하자없음 (고사 초화류 있으나 고사율 10%미만으로 관급품임에 따라 보수의무 면제됨)
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 4. 검사자 : 직 녹지9급 성명 박 진 수 (인) 직 농림운영8급 성명 정 남 숙 (인)

하 자 검 사 조 서

공 사 명	여의도공원 테마놀이터 재조성공사
계 약 자	장우조경(주) 대표 박태옥
공 사 개 요	- 민속놀이터 : 테이블셋트 등 7종 - 비타민놀이터 : 버섯조합놀이대 등 7종	공 사 금 액	66,145,200
계 약 일 자	2013. 9. 27	착 공 일	2013. 9. 30
하자담보책임기간	2013. 12. 20 ~ 2015. 12. 19	준 공 일	2013. 12. 14
하 자 검 사	2015. 4. 23 ~ 4. 30	준공검사일	2013. 12. 19
검사내용	공 종	점검결과		비고
	- 민속놀이터 : 테이블셋트 등 7종 - 비타민놀이터 : 버섯조합놀이대 등 7종	하자없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 4. 검사자 : 직 녹지9급 성명 박 진 수 (인) 직 농림운영8급 성명 정 남 숙 (인)

하 자 검 사 조 서

공 사 명	여의도공원 관리사무실 지붕방수공사
계 약 자	만물건설(주) 대표 김이남
공 사 개 요	관리사무소 옥상방수공사 340㎡	공 사 금 액	19,900,000
계 약 일 자	2014. 4. 18	착 공 일	2014. 4. 21
하자담보책임기간	2014. 5. 10 ~ 2015. 5. 9	준 공 일	2014. 5. 8
하 자 검 사	2015. 4. 23 ~ 4. 30	준공검사일	2014. 5. 9
검사내용	공 종	점검결과		비고
	관리사무소 옥상방수공사 340㎡	하자없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 4. 검사자 : 직 방호7급 성명 양 봉 렬 (인) 직 시설관리7급 성명 이 대 호 (인)

하 자 검 사 조 서

공 사 명	여의도공원 소나무생육환경 개선공사
계 약 자	㈜한국나무종합병원 대표 이희봉
공 사 개 요	수관조절 85주 해충방제 및 엽면시비 403톤 생리증진제 처리 141㎏	공 사 금 액	19,056,000
계 약 일 자	2014. 4. 25	착 공 일	2014. 4. 29
하자담보책임기간	2014. 7. 3 ~ 2016. 7. 2	준 공 일	2014. 6. 27
하 자 검 사	2015. 5. 1 ~ 5. 11	준공검사일	2014. 7. 2
검사내용	공 종	점검결과		비고
	수관조절 85주 해충방제 및 엽면시비 403톤 생리증진제 처리 141㎏	하자없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 5. 검사자 : 직 녹지9급 성명 박 진 수 (인) 직 농림운영8급 성명 정 남 숙 (인)

하 자 검 사 조 서

공 사 명	여의도공원 시설물 및 수목정비공사
계 약 자	녹원조경건설(주) 대표 정관진
공 사 개 요	시설공 : 안내판정비 등 15공종 포장공 : 소형고압블럭포장 등 17공종 식재공 : 소나무 등 3종 306주 철거공 : 평의자이설 등 12공종	공 사 금 액	77,400,000
계 약 일 자	2014. 4. 28	착 공 일	2014. 4. 30
하자담보책임기간	2014. 7. 8 ~ 2016. 7. 7	준 공 일	2014. 6. 28
하 자 검 사	2015. 5. 1 ~ 5. 11	준공검사일	2014. 7. 7
검사내용	공 종	점검결과		비고
	시설공 : 안내판정비 등 15공종 포장공 : 투수블럭포장 등 17공종 식재공 : 소나무 등 3종 306주 철거공 : 평의자이설 등 12공종	- 수목하자 ⋅ 청단풍(H3.5×R12) : 1주
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 5. 검사자 : 직 녹지9급 성명 박 진 수 (인) 직 농림운영8급 성명 정 남 숙 (인)

하 자 검 사 조 서

공 사 명	여의도공원 자연생태숲 관찰로 정비공사
계 약 자	㈜스마일그룹 대표 권민정
공 사 개 요	철거 및 재설치 : 관찰로 94경간, 연결데크 5개소, 데크판재 3㎡	공 사 금 액	159,400,000원
계 약 일 자	2014. 7.22	착 공 일	2014. 7.25
하자담보책임기간	2014.10.14. ~ 2016.10.13	준 공 일	2014.10. 6
하 자 검 사	2015. 5. 1 ~ 5. 11	준공검사일	2014.10.13
검사내용	공 종	점검결과		비고
	철거 : 관찰로 94경간, 연결데크 5개소, 데크판재 3㎡ 재설치 : 관찰로 94경간, 연결데크 5개소, 데크판재 3㎡	- 시설물하자 ⋅ 목재 갈라짐 15개소
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 5. 검사자 : 직 녹지9급 성명 박 진 수 (인) 직 농림운영8급 성명 정 남 숙 (인)

하 자 검 사 조 서

공 사 명	여의도공원 수림대 고사목 정비공사
계 약 자	㈜회연조경 대표 김남수
공 사 개 요	느릅나무 등 3종 13주 벌목 후 고사목 반출	공 사 금 액	3,420,000
계 약 일 자	2014. 8. 5	착 공 일	2014. 8. 5
하자담보책임기간	2014. 8.13 ~ 2016. 8.12	준 공 일	2014. 8. 8
하 자 검 사	2015. 4. 28	준공검사일	2014. 8.12
검사내용	공 종	점검결과		비고
	느릅나무 등 3종 13주 벌목 후 고사목 반출	하자없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 4. 검사자 : 직 농림운영8급 성명 정 남 숙 (인) 직 녹지9급 성명 박 진 수 (인)

하 자 검 사 조 서

공 사 명	여의도공원 화장실 옥상방수공사
계 약 자	(주)메가이엔씨 대표 최지영
공 사 개 요	도막 및 싱글방수 240㎡ 물홈통공사 3개소	공 사 금 액	20,000,000
계 약 일 자	2014. 8. 21	착 공 일	2014. 8. 21
하자담보책임기간	2014. 9. 5 ~ 2015. 9. 4	준 공 일	2014. 9. 4
하 자 검 사	2015. 5. 1 ~ 5. 11	준공검사일	2014. 9. 4
검사내용	공 종	점검결과		비고
	도막 및 싱글방수 240㎡ 물홈통공사 3개소	하자없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 5. 검사자 : 직 시설관리7급 성명 이 대 호 (인) 직 방호7급 성명 양 봉 렬 (인)

하 자 검 사 조 서

공 사 명	2015년 여의도공원 소나무재선충병 예방사업
계 약 자	한겨레나무병원(주)
공 사 개 요	소나무재선충병 예방 수간주사(2,263주)	공 사 금 액	17,070,000
계 약 일 자	2015. 2. 9	착 공 일	2015. 2. 10
하자담보책임기간	2015. 3. 12 ~ 2017. 3. 11	준 공 일	2015. 3. 6
하 자 검 사	2015. 5. 1 ~ 5. 11	준공검사일	2015. 3. 11
검사내용	공 종	점검결과		비고
	- 소나무재선충병 예방 수간주사 : 2,263주(소나무 1,759주, 잣나무 504)	하자없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 5. 검사자 : 직 녹지9급 성명 박 진 수 (인) 직 농림운영7급 성명 정 남 숙 (인)