[붙임 4]

하 자 검 사 조 서

공 사 명		수서IC교 도막형 바닥재 구매
공 사 개 요		도막형 바닥재 A = 260㎡
계 약 자		㈜한솔이엔씨 대 표 서 돈
착 공 일		2012. 04. 12
준 공 일		2012. 06. 20
하 자 담보기간	시기	2012. 06. 20
	종기	2014. 06. 19
하 자 검 사 일		2014. 06. 13
검 사 결 과		박닥재 들뜸, 균열 발생
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2014.  06. 13

검사자 : 직 시설7급    성명 윤 철 식

검사자 : 직 시설7급    성명 조 장 호

검사자 : ㈜한솔이엔씨  대표 서    돈

동부도로사업소장 귀하